## 耐震・断熱
設計内容説明書
建築物の名称
建築物の所在地
設計者等の氏名
審査員氏名 | [5 empty] | 株式会社 阪確サポート
| 性能表示 |  |  | 確 認 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [15 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 |  |  | 項 目 | 項 目 |  | 設 計 内 容 | [11 empty] | 記 載 図 書
耐震性 | １－１ |  |  | 構造躯体 | 地震力及び |  | □ | 壁量計算による（階数が２以下の木造の建築物における基準） | [10 empty] | □ | 構造図 | 評価員記入欄
| 耐震等級 |  |  | 及 び | 風圧力 |  | □ | 許容応力度計算による(ルート1) | [10 empty] | □ | 計算書
| （倒壊等防止） |  |  | 基礎等 |  |  | □ | その他 |  | （ | [7 empty] | ） | □
[5 empty] | 基礎 |  | □ | 建築基準法の規定による | [12 empty] | □ 適
[7 empty] | □ | 許容応力度計算による
[7 empty] | □ | スパン表
[7 empty] | □ | その他 |  | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | 横架材 |  | □ | 許容応力度計算による
[7 empty] | □ | スパン表
[7 empty] | □ | その他 |  | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | 免震建築物 |  | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
[7 empty] | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
[5 empty] | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用(下欄に記入）
断熱等性能等級 | □ |  |  | 適用する基準 |  |  | □ | 建築主判断基準 | [10 empty] | □ | 仕上表 | 評価員記入欄
| 断熱等性能 | [5 empty] | □ | 設計・施工指針の本則（簡易計算法） | [10 empty] | □ | 平面図
| 等級 | [5 empty] | □ | 設計・施工指針の附則（条件付き外皮仕様） | [10 empty] | □ | 立面図
| ４ 等級 |  |  | 建築主基準又は設計・施工指針の本則を適用する場合 | 外皮平均 |  | □ | 外皮平均熱貫流率UAの基準に適合 | [10 empty] | □ | 矩計図
| （ | 5 | ）地域 |  | 熱貫流率 | [13 empty] | □ | 断面図 | □ 適
[5 empty] | 冷房期の平均 |  | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηAの基準に適合 | [10 empty] | □ | 建具表
[5 empty] | 日射熱取得率 | [13 empty] | □ | 計算書
|  |  |  | 設計施工指針の附則を適用する場合 | 躯体の断熱 |  | □ | 熱貫流率基準を適用 | [5 empty] | □ | 熱抵抗値基準を適用 |  |  |  | □
[5 empty] | 開口部の断熱 |  | 開口部比率の区分 | [11 empty] | □
[5 empty] | 及び日射 |  |  | □ | 区分（い） |  |  | □ | 区分（ろ） |  |  | □ | 区分（は） |  | □
[5 empty] | 緩和の適用 |  | □ | 開口部の断熱(２％緩和） | [5 empty] | □ | 開口部等の日射(４％緩和）
|  |  |  | 結露防止 | 繊維系断熱材 |  | ・ | 繊維系断熱材等の使用（ | [5 empty] | □ | 有 | □ | 無 ）
|  |  |  | 対策 | 防湿層 |  | ・ | 防湿層の設置 |  |  |  |  | （ | □ | 有 | □ | 無 ）
[5 empty] | の設置 |  | □ | 除外規定適用 |  |  | （ | [6 empty] | ）
[5 empty] | 通気層 |  | ・ | 通気層の設置 |  |  |  |  | （ | □ | 有 | □ | 無 ）
[5 empty] | の設置 |  | ・ | 防風層の設置 |  |  |  |  | （ | □ | 有 | □ | 無 ）
[7 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  | （ | [6 empty] | ）
|  |  |  | 認定書等 | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用(第二面に記入）

## 維持劣化
設計内容説明書
建築物の名称
建築物の所在地
設計者等の氏名
審査員氏名 |  |  |  | 株式会社 阪確サポート
| 性能表示 | 確 認 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [20 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | 項 目 | 項 目 |  | 設 計 内 容 | [16 empty] | 記 載 図 書
構造の躯体等の劣化の対策 | ３－１ | 外壁の | 外壁の構造等 |  | □ | 外壁通気構造等 | [15 empty] | □ | 仕上表 | 評価員記入欄
| 劣化対策 | 軸組等 | （地面から１m） |  |  | □ | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理（現場処理） | [14 empty] | □ | 矩計図
| 等級 |  |  |  |  | □ | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [14 empty] | □ | 構造図
| （構造躯体等） |  |  |  |  | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1＋小径12.0㎝以上 | [14 empty] | □ |  | □ 適
[6 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
[5 empty] | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  | 土台 | 防腐・防蟻 |  | □ | 土台に接する外壁下端水切り | [15 empty] | □ | 仕上表
|  |  | 処理 |  | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理） | [15 empty] | □ | 矩計図
[5 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [15 empty] | □ | 構造図
[5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [11 empty] | ） | □
|  | 浴室・脱衣 | 防水上の措置 |  | □ | 浴室 |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | □ | 浴室ユニット | [5 empty] | □ | 仕上表
|  | 室の防水 | [5 empty] | □ | 外壁軸組等の防腐措置等 | [12 empty] | □ | 平面図
[6 empty] | 方法： |  | （ | [12 empty] | ） | □
[5 empty] | □ | 脱衣室 |  | □ | 防水上有効な仕上げ |  |  |  |  | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
[6 empty] | 方法： |  | （ | [12 empty] | ）
|  | 地盤 | 防蟻措置 |  | ・ | 防蟻措置 | [6 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 対象区域外） |  |  |  | □ | 矩計図
[6 empty] | □ | べた基礎等 |  |  |  | □ | 土壌処理 |  |  |  | □ | その他 |  |  |  |  | □
[6 empty] | 方法： |  | （ | [12 empty] | ）
|  | 基礎高さ | 基礎高さ |  | □ | 地面から基礎上端までの高さが400mm以上
|  | 床下防湿 | 床下地盤面の |  | □ | 防湿方法 |  |  | 〔 | □ | コンクリート |  |  |  | □ | 防湿フィルム | [5 empty] | □ | 矩計図
|  | 措置等 | 防湿措置 | [6 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [6 empty] | ）〕 | □ | 構造図
|  |  | 床下換気措置 |  | □ | 換気措置 |  |  | 〔 | □ | 換気口 |  |  | □ | ねこ土台 |  |  | □ | その他 |  | 〕 | □
[5 empty] | □ | 基礎断熱工法
|  | 小屋裏 | 小屋裏換気 |  | ・ | 小屋裏換気設置の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | □ | 立面図
|  | 換気 | の措置 |  | ・ | 換気口 |  |  | □ | 2以上、天井面積1/ 以上 | [11 empty] | □
|  | 認定書等 | 認定書等活用 |  | □ | 認定書等の活用(第二面に記入）
| 評価方法基準 | 点検措置 | 床下空間 |  | □ | 床下空間ごとに点検口を設置 | [15 empty] | □ | 平面図
| 以外の基準 |  | 小屋裏空間 |  | □ | 小屋裏空間ごとに点検口を設置 | [15 empty] | □ | 断面図
|  |  | 床下空間の |  | □ | 床下空間の有効高さ330㎜以上 | [15 empty] | □ | 矩計図
|  |  | 有効高さ |  | ・ | 点検に支障のない範囲で上記寸法に満たさない部分の有無 | [15 empty] | □ | 構造図
[7 empty] | [ | □ | 無 |  | □ | 有 | （ | [6 empty] | ) ] |  | □
維持管理・更新への配慮 | ４－１ | 専用配管 | コンクリート |  | □ | すべての評価対象配管がコンクリート内に埋込まれていない | [15 empty] | □ | 平面図 | 評価員記入欄
| 維持管理 |  | 内埋込み配管 | [18 empty] | □
| 対策等級 | 地中 | 埋設管上の |  | ・ | 地中埋設管上のコンクリート打設 | [15 empty] | □ | 配置図
| （専用配管） | 埋設管 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  | （ | □ | 無 |  | □ | 土間コンその他のみ有 | [6 empty] | □ | 対象区域外） |  |  |  | □ |  | □ 適
|  | 排水管の | 内面の仕様 |  | □ | 排水管内面が平滑である | [15 empty] | □ | 仕上表
|  | 性状等 | 設置状態 |  | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置 | [15 empty] | □
|  | 専用 | 排水管の |  | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保 | [15 empty] | □ | 平面図
|  | 排水管 | 清掃措置 | [18 empty] | □
|  | 配管 | 主要接合部等 |  | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保 | [15 empty] | □ | 平面図
|  | 点検口 | の点検措置 | [18 empty] | □

## 高齢者対策
設計内容説明書
建築物の名称
建築物の所在地
設計者等の氏名
審査員氏名 |  |  |  |  | 株式会社 阪確サポート
| 性能表示 | 確 認 |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [20 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 | 項 目 |  | 項 目 |  | 設 計 内 容 | [16 empty] | 記 載 図 書
高齢者等への配慮 | ９－１ | 部屋の |  | 特定寝室 |  | ・ | 特定寝室 |  |  | （ |  |  | 階、室名： | [8 empty] | ） | □ | 平面図 | 評価員記入欄
| 高齢者等配 | 配置等 |  | の位置 |  | ・ | 基準に適合したホームエレベーター | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） | □
| 慮対策等級 |  |  |  |  | □ | 特定寝室と同一階に配置すべき室等の基準に適合
| （専用部分） | 段差 |  | 日常生活 |  | □ | 日常生活空間内の床が段差のない構造 | [15 empty] | □ | 平面図 | □ 適
|  |  |  | 空間内 |  | ・ | 適用除外の段差 | [15 empty] | □
[7 empty] | □ | 玄関出入口 |  |  |  | □ | 玄関上りかまち |  |  |  |  | □ | 浴室出入口
[7 empty] | □ | その他の段差 |  |  |  |  | （ | [8 empty] | ）
|  |  |  | 日常生活空間外 |  | □ | 日常生活空間外の床が段差のない構造
|  | 階段 |  | 勾配等 |  | □ | 階段の勾配等の基準に適合 | [15 empty] | □ | 平面図
|  |  | 階段無 | 蹴込み |  | □ | 蹴込みが30mm以下 | [15 empty] | □
[6 empty] | ・ | 蹴込み板の設置 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
|  |  |  | 形式等 |  | ・ | 回り階段等の設置 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[6 empty] | ・ | 通路等への食い込み、突出 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[6 empty] | ・ | 最下段の通路等への突出 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
|  |  |  | 滑り防止 |  | ・ | 滑り止め |  |  |  | （ | □ | 無 |  |  | □ | 有、踏面と同一面 |  |  |  |  | ）
|  |  |  | 段鼻 |  | ・ | 段鼻の出 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
|  |  |  | 階段の幅員 |  | □ | 必要な階段幅員の確保
|  | 手摺 |  | 手摺の設置 |  |  | □ | 階段 |  |  | □ | 便所 |  |  | □ | 浴室 | [6 empty] | □ | 平面図
[7 empty] | □ | 玄関（ |  |  | 設置準備） |  |  |  | □ | 脱衣室（ |  | （ |  | 設置準備） |  |  | □
|  |  |  | 転落防止手摺 |  | □ | バルコニー |  |  |  | （ | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし）
|  |  |  | の設置 |  | □ | 窓（２階以上） |  |  |  | （ | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし）
[6 empty] | □ | 廊下及び階段
[6 empty] | （ | □ | 開放なし |  |  |  | □ | 手すりの設置 |  |  |  | □ | 転落のおそれなし）
|  | 通路等の |  | 通路の幅員 |  | □ | 通路幅員の基準に適合 | [15 empty] | □ | 平面図
|  | 幅員 |  | 出入口の幅員 |  | □ | 玄関・浴室出入口の幅員の基準に適合 | [15 empty] | □
|  | (日常生活 |  |  |  | □ | 玄関・浴室以外出入口の幅員の基準に適合
|  | 空間内） |  |  |  |  | （ | □ | 工事を伴わない撤去等 | [6 empty] | □ | 軽微な改造 |  |  |  | ）
|  | 寝室、便 |  | 浴室の寸法 |  | □ | 内法面積、短辺寸法の基準に適合 | [15 empty] | □ | 平面図
|  | 所及び浴 |  | 便所の寸法等 |  | □ | 内法寸法の基準に適合 | [6 empty] | □ | 便器と壁の距離の基準に適合 | [7 empty] | □
|  | 室 |  |  |  |  | □ | ドアの開放により確保 | [6 empty] | □ | 軽微な改造により確保
|  | (日常生活 |  |  |  |  | □ | 工事を伴わない撤去等により確保
|  | 空間内） |  |  |  | □ | 腰掛け式便器を設置
|  |  |  | 特定寝室面積 |  | □ | 特定寝室の内法面積の確保

## 一次エネ
[9 empty] | 【一戸建ての木造住宅用】 | [9 empty] | （第一面）
建築物の名称
建築物の所在地
設計者等の氏名
審査員氏名 |  |  |  | 株式会社 阪確サポート
性能表示 | 確 認 |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [16 empty] | 設計 内容 確認欄
事項 | 項 目 |  | 項 目 |  | 設 計 内 容 | [11 empty] | 記 載 図 書
１. | 外皮性能等に係る基本事項 |  | 地域区分 |  | □ |  | ５地域 |  | □ |  | ６地域 | [5 empty] | □ | 仕上表 |  | 審査員記入欄
躯体の外皮性能等 | [16 empty] | □ | 矩計図
|  |  | 住宅の構造 |  | □ |  | 木造住宅 |  |  | （ | □ | 軸組構法 | □ | 枠組工法 |  | ） | □ | 伏図等
[5 empty] | □ |  | 鉄骨造 |  | □ |  | 鉄筋コンクリート造住宅 | [5 empty] | □ |  |  | □ 適
[5 empty] | □ |  | その他
| 平均熱貫流率 |  | 外皮平均熱貫流率の計算値 | [8 empty] | （ |  | ） | 【W/㎡K】
| 平均日射取得率 |  | 冷房期の平均日射熱取得率の計算値 | [8 empty] | （ |  | ） | 【 - 】
２. | 基本事項 | 居室および非居室の面積の入力方法 |  |  | □ | 各床面積 （ |  |  | 別添一次エネルギー計算結果による | [6 empty] | ） | □ | 面積表
□
一次エネルギー消費量 |  | 冬季における蓄熱を利用したパッシブ手法の採用 |  |  | □ |  | （ | 別添一次エネルギー計算結果による | [7 empty] | ） | □ | 仕上表
□
|  | 自然風の検討方法 |  |  | □ |  | （ | 別添一次エネルギー計算結果による | [7 empty] | ） | □ | 仕上表
□
|  | 日射熱取得量 |  |  | □ |  | （ | 別添一次エネルギー計算結果による | [7 empty] | ） | □ | 仕上表
□
| 暖冷房 | 暖房設備 | 暖房方式の選択 |  | □ |  | （ | 別添一次エネルギー計算結果による | [7 empty] | ） | □ | 仕上表
[17 empty] | □ | 設備図
|  | 冷房設備 | 運転方法 |  | □ |  | （ | 別添一次エネルギー計算結果による | [7 empty] | ） | □ | 仕上表
[17 empty] | □ | 設備図
| 換 気 | 換気 | 換気設備方式 |  | □ |  | （ | 別添一次エネルギー計算結果による | [7 empty] | ） | □ | 仕上表
[17 empty] | □ | 設備図
|  | 熱交換 | 熱交換型換気設備 |  | □ |  | （ | 別添一次エネルギー計算結果による | [7 empty] | ） | □ | 仕上表
[17 empty] | □ | 設備図
| 給 湯 | 太陽給湯 | 太陽熱給湯装置 |  | □ |  | （ | 別添一次エネルギー計算結果による | [7 empty] | ） | □ | 仕上表
[17 empty] | □ | 設備図
|  |  | 給湯熱源機 |  | □ |  | （ | 別添一次エネルギー計算結果による | [7 empty] | ） | □ | 仕上表
[17 empty] | □ | 設備図
|  | 給湯 | 配管について |  | □ |  | （ | 別添一次エネルギー計算結果による | [7 empty] | ） | □ | 仕上表
[17 empty] | □ | 設備図
|  |  | 水栓について |  | □ |  | （ | 別添一次エネルギー計算結果による | [7 empty] | ） | □ | 仕上表
[17 empty] | □ | 設備図
| 照明 | 照明 | 照明設備 |  | □ |  | （ | 別添一次エネルギー計算結果による | [7 empty] | ） | □ | 仕上表
[17 empty] | □ | 設備図
□
| 発 電 | コージェネレーション | コージェネレーションの種類について |  | □ |  | （ | 別添一次エネルギー計算結果による | [7 empty] | ） | □ | 仕上表
[17 empty] | □ | 設備図
|  | 発電 | 太陽光発電の採用について |  | □ |  | （ | 別添一次エネルギー計算結果による | [7 empty] | ） | □ | 仕上表
□