## （第一面）
（第一面）
省エネ基準工事監理報告書
年 月 日
様
工事の監理状況を報告します。
この監理報告書及び提出書類に記載の事項は、事実に相違ありません。
工事監理者 |  |  | （ ）建築士（ ）登録第 号
資格氏名
建築士事務所名 |  |  | （ ）建築士事務所（ ）登録第 号
TEL
省エネ基準に関し |  |  | 建築設備士（ ）登録第 号
意見を聴いた者
の氏名・勤務先名 |  |  | （ ） 登録第 号
TEL
概要
建築主氏名
敷地の地名地番
確認年月日・ 確認番号 |  | 年 月 日 |  | 計画変更確認 |  | 年 月 日
|  | 第 号 |  | 年月日・番号 |  | 第 号
敷地内の判定又は 認定の対象となった 建築物の棟数
棟
（内訳：非住宅 棟 、住宅 棟 、複合建築物 棟）
注）計画変更の年月日・番号は最新のものを記載してください。
この報告書様式は、対象の建築物が非住宅建築物、共同住宅等もしくは複合建築物の場合に使用してください。
非住宅建築物については設計時に選択した評価方法（モデル建物法、標準入力法 等）のシートを使用してください。
共同住宅については「共同住宅」のシートを使用してください。
共同住宅の共用部を設計時に評価した場合は、「標準入力法」のシートにより報告してください。
一戸建ての住宅については、別様式（省エネ基準工事監理報告書【一戸建て住宅用】）により報告してください。

## （第二面）【モデル建物法】
【モデル建物法】 この様式は建築物毎（複数用途のモデルを使用している場合はモデル毎）に作成してください。
[5 empty] | 建物モデル： |  |  |  | モデル
(第二面)
建築物の概要
建築物の名称 （複数棟の場合は棟名称含む）
床面積[㎡] | [5 empty] | （複数棟の場合のみ記載） 確認申請書 第四面【1. 番号】
直近の判定等※を行った 年 月 日 ・ 番 号 |  |  | 年 月 日 第 号
軽微な変更 |  |  | 有 ・ 無 | □ルートA 省エネ性能が向上する変更 □ルートB 一定範囲内の省エネ性能が低下する変更 □ルートC 再計算によって基準適合が明らかな変更
備考
※建築物エネルギー消費性能確保計画の判定以外の方法（低炭素建築物新築等計画の認定等）による場合は、その方法の認定番号等を記載してください。
報告事項の確認結果
項 目 | 報 告 事 項 | [5 empty] | 照合を行った 設計図書 | 確認方法 | 確認結果
１．外皮 | ① | 断熱材の仕様、設置状況 | [5 empty] | A・B・C ・ ・ | 適・不適
| ② | 窓の仕様、設置状況（ブラインドボックス、庇の設置状況を含む） | [5 empty] | A・B・C ・ ・ | 適・不適
２．空気調和設備 | ① | 熱源機器の仕様、設置状況 | [5 empty] | A・B・C ・ ・ | 適・不適
| ② | 全熱交換器の仕様、設置状況 | [5 empty] | A・B・C ・ ・ | 適・不適
| ③ | 全熱交換器の自動換気切替機能の設置状況 | [5 empty] | A・B・C ・ ・ | 適・不適
| ④ | 予熱時外気取入れ停止制御の設置状況 | [5 empty] | A・B・C ・ ・ | 適・不適
| ⑤ | ２次ポンプの変流量制御の設置状況 | [5 empty] | A・B・C ・ ・ | 適・不適
| ⑥ | 空調機ファンの変風量制御の設置状況 | [5 empty] | A・B・C ・ ・ | 適・不適
３．換気設備 | ① | 換気設備の仕様、設置状況 | [5 empty] | A・B・C ・ ・ | 適・不適
| ② | 送風量制御の設置状況 | [5 empty] | A・B・C ・ ・ | 適・不適
４．照明設備 | ① | 照明器具の仕様、設置状況 | [5 empty] | A・B・C ・ ・ | 適・不適
| ② | 各種制御の設置状況 | [5 empty] | A・B・C ・ ・ | 適・不適
【在室検知制御・ﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙ制御・初期照度補正制御・明るさ検知制御】
５．給湯設備 | ① | 熱源機器の仕様、設置状況 | [5 empty] | A・B・C ・ ・ | 適・不適
| ② | 給湯配管の保温の仕様、設置状況 | [5 empty] | A・B・C ・ ・ | 適・不適
| ③ | 節湯器具の仕様、設置状況 | [5 empty] | A・B・C ・ ・ | 適・不適
６．昇降機設備 |  | 昇降機の仕様、設置状況 | [5 empty] | A・B・C ・ ・ | 適・不適
７．太陽光発電設備 |  | 太陽光発電設備の仕様、設置状況 | [5 empty] | A・B・C ・ ・ | 適・不適
８．コージェネレー ションシステム |  | コージェネレーションシステムの仕様、設置状況 | [5 empty] | A・B・C ・ ・ | 適・不適
注）
１．計算対象となる設備等が無い場合は、当該設備等に係る項目の記載は不要です。
２．「照合を行った設計図書」の欄は、建築物省エネ法施行規則第１条第１項に規定する図書等のうち、工事監理で照合を行った図書を記載してください。
３．「確認方法」の欄は、A・B・Cのうち、該当するものを○で囲んでください。Cに該当する場合は、確認に用いた具体的な書類を記載してください。
A:目視による立会確認 B: 計測等による立会確認 C：施工計画書等・試験成績書等による確認
事務所
ビジネスホテル
シティホテル
総合病院
クリニック
福祉施設
大規模物販
小規模物販
学校
幼稚園
大学
講堂
飲食店
集会所（アスレチック場）
集会所（体育館）
集会所（公衆浴場）
集会所（図書館）
集会所（博物館）
集会所（劇場）
集会所（カラオケボックス）
集会所（ボーリング場）
集会所（パチンコ屋）
集会所（競馬場又は競輪場）
集会所（社寺）
工場

## （第二面）【モデル建物法(小規模版)】
【モデル建物法(小規模版)】 この様式は建築物毎（複数用途のモデルを使用している場合はモデル毎）に作成してください。
[5 empty] | 建物モデル： |  |  |  | モデル
(第二面)
建築物の概要
建築物の名称 （複数棟の場合は棟名称含む）
床面積[㎡] | [5 empty] | （複数棟の場合のみ記載） 確認申請書 第四面【1. 番号】
直近の判定等※を行った 年 月 日 ・ 番 号 |  |  | 年 月 日 第 号
軽微な変更 |  |  | 有 ・ 無 | □ルートA 省エネ性能が向上する変更 □ルートB 一定範囲内の省エネ性能が低下する変更 □ルートC 再計算によって基準適合が明らかな変更
備考
※建築物エネルギー消費性能確保計画の判定以外の方法（低炭素建築物新築等計画の認定等）による場合は、その方法の認定番号等を記載してください。
報告事項の確認結果
項 目 | 報 告 事 項 | [5 empty] | 照合を行った 設計図書 | 確認方法 | 確認結果
１．外皮 | ① | 外壁、屋根の断熱仕様、設置状況 | [5 empty] | A・B・C ・ ・ | 適・不適
| ② | 窓の仕様、設置状況（ブラインド、庇の有無を含む） | [5 empty] | A・B・C ・ ・ | 適・不適
２．空気調和設備 | ① | 熱源機器の種類、台数、設置状況 | [5 empty] | A・B・C ・ ・ | 適・不適
| ② | 全熱交換器の仕様、設置状況 | [5 empty] | A・B・C ・ ・ | 適・不適
| ③ | 全熱交換器の自動換気切替機能の設置状況 | [5 empty] | A・B・C ・ ・ | 適・不適
| ④ | 予熱時外気取り入れ停止制御の設置状況 | [5 empty] | A・B・C ・ ・ | 適・不適
３．換気設備 | ① | 建物用途に応じた室の換気設備の仕様、設置状況 | [5 empty] | A・B・C ・ ・ | 適・不適
| ② | 送風量制御の設置状況 | [5 empty] | A・B・C ・ ・ | 適・不適
４．照明設備 | ① | 建物用途に応じた室の照明器具の仕様、設置状況 | [5 empty] | A・B・C ・ ・ | 適・不適
| ② | 省エネ制御等の設置状況 | [5 empty] | A・B・C ・ ・ | 適・不適
工場
５．給湯設備 | ① | 建物用途に応じた使用用途の熱源機器の種類、仕様、設置状況 | [5 empty] | A・B・C ・ ・ | 適・不適
| ② | 給湯配管の保温の仕様、設置状況 | [5 empty] | A・B・C ・ ・ | 適・不適
| ③ | 節湯器具の仕様、設置状況 | [5 empty] | A・B・C ・ ・ | 適・不適
６．太陽光発電設備 | ① | 太陽光発電設備の仕様、設置状況 | [5 empty] | A・B・C ・ ・ | 適・不適
注）
１．本様式は、「モデル建物法（小規模版）」により建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確認した建築物に係る工事監理を対象としています。
２．計算対象となる設備等が無い場合は、当該設備等に係る項目の記載は不要です。
３．「照合を行った設計図書」の欄は、建築物省エネ法施行規則第１条第１項に規定する図書等のうち、工事監理で照合を行った図書を記載してください。
４．「確認方法」の欄は、A・B・Cのうち、該当するものを○で囲んでください。Cに該当する場合は、確認に用いた具体的な書類を記載してください。
A:目視による立会確認 B: 計測等による立会確認 C：施工計画書等・試験成績書等による確認
事務所
ビジネスホテル
シティホテル
総合病院
クリニック
福祉施設
大規模物販
小規模物販
学校
幼稚園
大学
講堂
飲食店
集会所（アスレチック場）
集会所（体育館）
集会所（公衆浴場）
集会所（図書館）
集会所（博物館）
集会所（劇場）
集会所（カラオケボックス）
集会所（ボーリング場）
集会所（パチンコ屋）
集会所（競馬場又は競輪場）
集会所（社寺）
工場

## （第二面）【標準入力法】
【標準入力法】 | この様式は建築物毎に作成してください。
共同住宅の共用部を設計時に評価した場合は、このシートを使用して作成してください。
複合建築物で「非住宅部分」と「共同住宅の共用部」の両方を報告する場合は、シートを別々に作成してください。
(第二面)
建築物の概要
建築物の名称 （複数棟の場合は棟名称含む）
床面積[㎡] | [5 empty] | （複数棟の場合のみ記載） 確認申請書 第四面【1. 番号】
直近の判定等※を行った 年 月 日 ・ 番 号 |  |  |  | 年 月 日 第 号
軽微な変更 |  |  |  | 有 ・ 無 | □ルートA 省エネ性能が向上する変更 □ルートB 一定範囲内の省エネ性能が低下する変更 □ルートC 再計算によって基準適合が明らかな変更
備考
※建築物エネルギー消費性能確保計画の判定以外の方法（低炭素建築物新築等計画の認定等）による場合は、その方法の認定番号等を記載してください。
報告事項の確認結果
項 目 |  | 報 告 事 項 |  |  |  |  | 照合を行った 設計図書 | 確認方法 | 確認結果
１．外皮 |  | ① | 外壁等を構成している建材の仕様、設置状況 |  |  |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ② | 窓の仕様、設置状況（ブラインドボックス、庇の設置状況を含む） |  |  |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
２．空気調和設備 |  | ① | 熱源機器の仕様、設置状況 |  |  |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ② | 冷暖同時供給の有無 |  |  |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ③ | 熱源機器に係る台数制御の設置状況 |  |  |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ④ | 蓄熱システムの仕様、設置状況 |  |  |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ⑤ | ２次ポンプの仕様（流量制御方式を含む）、設置状況 |  |  |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ⑥ | ２次ポンプの変流量制御の設置状況 |  |  |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ⑦ | ２次ポンプに係る台数制御の設置状況 |  |  |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ⑧ | 空調機の仕様、設置状況 |  |  |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ⑨ | 空調機ファンの変風量制御の設置状況 |  |  |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ⑩ | 予熱時外気取入れ停止制御の設置状況 |  |  |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ⑪ | 外気冷房制御の有無 |  |  |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ⑫ | 全熱交換器の仕様、設置状況 |  |  |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ⑬ | 全熱交換器の自動換気切替機能の設置状況 |  |  |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
３．換気設備 |  | ① | 換気設備（換気代替空調機を含む）の仕様、設置状況 |  |  |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ② | 換気設備に係る各種制御（換気代替空調機を含む）の設置状況 |  |  |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
４．照明設備 |  | ① | 照明器具の仕様、設置状況 |  |  |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ② | 各種制御の状況 |  |  |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
【在室検知制御・ﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙ制御・初期照度補正制御・明るさ検知制御】
５．給湯設備 |  | ① | 熱源機器の仕様、設置状況 |  |  |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ② | 給湯配管の保温の仕様、設置状況 |  |  |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ③ | 節湯器具の仕様、設置状況 |  |  |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ④ | 太陽熱利用設備の仕様、設置状況 |  |  |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
６．昇降機設備 |  |  | 昇降機の仕様、設置状況 |  |  |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
７．太陽光発電設備 |  | ① | 太陽光発電設備の仕様、設置状況 |  |  |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
|  | ② | パワーコンディショナの仕様、設置状況 |  |  |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
８．コージェネレー ションシステム |  |  | コージェネレーションシステムの仕様、設置状況 |  |  |  |  | A・B・C ・ ・ | 適・不適
注）
１．計算対象となる設備等が無い場合は、当該設備等に係る項目の記載は不要です。
２．「照合を行った設計図書」の欄は、建築物省エネ法施行規則第１条第１項に規定する図書等のうち、工事監理で照合を行った図書を記載してください。
３．「確認方法」の欄は、A・B・Cのうち、該当するものを○で囲んでください。Cに該当する場合は、確認に用いた具体的な書類を記載してください。
A:目視による立会確認 B: 計測等による立会確認 C：施工計画書等・試験成績書等による確認
事務所
ビジネスホテル
シティホテル
総合病院
クリニック
福祉施設
大規模物販
小規模物販
学校
幼稚園
大学
講堂
飲食店
集会所（アスレチック場）
集会所（体育館）
集会所（公衆浴場）
集会所（図書館）
集会所（博物館）
集会所（劇場）
集会所（カラオケボックス）
集会所（ボーリング場）
集会所（パチンコ屋）
集会所（競馬場又は競輪場）
集会所（社寺）
工場

## （第二面）【共同住宅】
【共同住宅等・複合建築物の住宅部分】 この様式は建築物毎に作成してください。
・複数の評価方法を適用した場合は、評価方法ごとにシートを作成してください。
・住宅の共用部については、「標準入力法」のシートにより報告してください。
・ 一戸建ての住宅については、別様式（省エネ基準工事監理報告書【一戸建て住宅用】）により報告してください。
(第二面その１)
建築物の概要
建築物の名称 （複数棟の場合は棟名称含む）
床面積[㎡] | [13 empty] | （複数棟の場合のみ記載） 確認申請書 第四面【1. 番号】
直近の判定等※を 行った年月日・番号 | [5 empty] | 年 月 日 第 号 | [7 empty] | ※省エネ適判以外の方法による場合
[14 empty] | □ | 設計住宅性能評価
[14 empty] | □ | 長期使用構造等の確認
[14 empty] | □ | その他（ ）
軽微な変更 | [5 empty] | 有 ・ 無 |  |  | □ | ルートA 省エネ性能が向上する変更
[9 empty] | □ | ルートB 一定範囲内の省エネ性能が低下する変更
[9 empty] | □ | ルートC 再計算によって基準適合が明らかな変更
[9 empty] | □ | その他 設計住宅性能評価等の変更、仕様基準の範囲内での変更等
備考
※建築物エネルギー消費性能確保計画の判定以外の方法（設計住宅性能評価等）による場合は、その方法の認定番号等を記載してください。
[5 empty] | 評価方法の種類 | [11 empty] | 使用する評価区分表
| 外皮性能 【どちらかを選択】 |  |  |  | □ | 「標準計算」により評価 | [10 empty] | イ
[5 empty] | □ | 「仕様基準」又は「誘導仕様基準」により評価 | [10 empty] | ロ
| 一次エネルギー消費性能 【どちらかを選択】 |  |  |  | □ | 「標準計算」により評価 | [10 empty] | ハ
[5 empty] | □ | 「仕様基準」又は「誘導仕様基準」により評価 | [10 empty] | ニ-１ 又は ニ-２
報告内容（以下の項目について申請図書の通り施工されたことを報告します。）
【外皮性能に関する基準】
評価区分表 |  |  | 項目 |  | 報告事項 | [10 empty] | 照合を行った 設計図書 |  | 確認方法 | 確認結果
イ 標準計算 |  |  | １．基本情報 |  | ➀ | 建て方、居室の構成等 | [9 empty] | □ |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
[16 empty] | □ |  | ・
[16 empty] | □ |  | ・
[5 empty] | ② | 床面積等（主たる居室、その他の居室、床面積合計、吹抜け等） | [9 empty] | □ |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
[16 empty] | □ |  | ・
[16 empty] | □ |  | ・
|  |  | ２．外皮 |  | ➀ | 熱的境界となる部位、面積 | [9 empty] | □ |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
[16 empty] | □ |  | ・
[16 empty] | □ |  | ・
[5 empty] | ② | 熱的境界となる屋根、外壁等の部位の仕様、熱貫流率 | [9 empty] | □ |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
[16 empty] | □ |  | ・
[16 empty] | □ |  | ・
[5 empty] | ③ | 窓の仕様、設置状況（付属部材や庇の設置状況を含む） | [9 empty] | □ |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
[16 empty] | □ |  | ・
[16 empty] | □ |  | ・
[5 empty] | ④ | 構造熱橋部の断熱補強の仕様、範囲（鉄筋コンクリート造の場合） | [9 empty] | □ |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
[16 empty] | □ |  | ・
[16 empty] | □ |  | ・
[5 empty] | ⑤ | 基礎断熱部の基礎の形状、範囲等 | [9 empty] | □ |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
[16 empty] | □ |  | ・
[16 empty] | □ |  | ・
ロ 仕様基準 又は 誘導仕様基準 |  |  | １．外皮 |  | ➀ | 断熱材の仕様、設置状況 | [9 empty] | □ |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
[16 empty] | □ |  | ・
[16 empty] | □ |  | ・
[5 empty] | ② | 構造熱橋部の断熱補強の仕様、範囲（鉄筋コンクリート造の場合） | [9 empty] | □ |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
[16 empty] | □ |  | ・
[16 empty] | □ |  | ・
[5 empty] | ③ | 窓の仕様、設置状況（付属部材や庇の設置状況を含む） | [9 empty] | □ |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
[16 empty] | □ |  | ・
[16 empty] | □ |  | ・
［共通注意］
「確認方法」の欄は、A・B・Cのうち、該当するものを○で囲んでください。Cに該当する場合は、確認に用いた具体的な書類を記載してください。
A:目視による立会確認 B: 計測等による立会い確認 C：施工計画書等・試験成績書等による確認
「確認結果」の欄は、適・不適のうち、該当するものを○で囲んでください。
省エネ基準工事監理報告書【共同住宅等・複合建築物の住宅部分】
（第二面その２）
【一次エネルギー消費性能に関する基準】
評価区分表 |  |  | 項目 |  | 報告事項 | [10 empty] | 照合を行った 設計図書 |  | 確認方法 | 確認結果
ハ 標準計算 |  |  | １．暖房設備 |  | ➀ | 暖房方式、暖房設備機器の種類 | [9 empty] | □ |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
[16 empty] | □ |  | ・
[16 empty] | □ |  | ・
[5 empty] | ② | 暖房設備機器の仕様、性能 | [9 empty] | □ |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
[16 empty] | □ |  | ・
|  |  | □ | 設置しない | [11 empty] | □ |  | ・
[5 empty] | ③ | 暖房設備等の設置状況 | [9 empty] | □ |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
[16 empty] | □ |  | ・
[16 empty] | □ |  | ・
|  |  | ２．冷房設備 |  | ➀ | 冷房方式、冷房設備機器の種類 | [9 empty] | □ |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
[16 empty] | □ |  | ・
[16 empty] | □ |  | ・
[5 empty] | ② | 冷房設備機器の仕様、性能 | [9 empty] | □ |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
[16 empty] | □ |  | ・
|  |  | □ | 設置しない | [11 empty] | □ |  | ・
[5 empty] | ③ | 冷房設備等の設置状況 | [9 empty] | □ |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
[16 empty] | □ |  | ・
[16 empty] | □ |  | ・
|  |  | ３．換気設備 |  | ➀ | 換気方式、換気設備の仕様、性能 | [9 empty] | □ |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
[16 empty] | □ |  | ・
[16 empty] | □ |  | ・
[5 empty] | ② | 換気設備等の設置状況 | [9 empty] | □ |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
[16 empty] | □ |  | ・
[16 empty] | □ |  | ・
|  |  | ４．給湯設備 |  | ➀ | 給湯設備の有無、熱源機の種類 | [9 empty] | □ |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
[16 empty] | □ |  | ・
[16 empty] | □ |  | ・
[5 empty] | ② | 給湯設備機器の仕様、性能 | [9 empty] | □ |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
[16 empty] | □ |  | ・
[16 empty] | □ |  | ・
|  |  | □ | 給湯設備がない | ③ | ふろ機能、給湯配管、水栓、浴槽の仕様等 | [9 empty] | □ |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
[16 empty] | □ |  | ・
[16 empty] | □ |  | ・
|  |  | ５．照明設備 |  | ➀ | 主たる居室、その他居室、非居室の照明設備の種類、制御等の設置状況 | [9 empty] | □ |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  |  | □ | 設置しない | [11 empty] | □ |  | ・
[16 empty] | □ |  | ・
|  |  | ６．太陽光 発電設備 |  | ➀ | パワーコンディショナの定格負荷効率 | [9 empty] | □ |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
[16 empty] | □ |  | ・
[16 empty] | □ |  | ・
[5 empty] | ② | 太陽電池アレイの種類、容量 | [9 empty] | □ |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
[16 empty] | □ |  | ・
|  |  | □ | 設置しない | [11 empty] | □ |  | ・
[5 empty] | ③ | パネルの設置状況 | [9 empty] | □ |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
[16 empty] | □ |  | ・
[16 empty] | □ |  | ・
|  |  | ７．太陽熱 利用設備 |  | ➀ | 太陽熱利用設備の種類 | [9 empty] | □ |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
[16 empty] | □ |  | ・
[16 empty] | □ |  | ・
[5 empty] | ② | 液体集熱式太陽熱利用設備の種類、品番 | [9 empty] | □ |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
[16 empty] | □ |  | ・
[16 empty] | □ |  | ・
[5 empty] | ③ | 液体集熱式太陽熱利用設備及び集熱部の設置状況 | [9 empty] | □ |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
[16 empty] | □ |  | ・
[16 empty] | □ |  | ・
[5 empty] | ④ | 空気集熱式太陽熱利用設備の仕様、性能 | [9 empty] | □ |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
[16 empty] | □ |  | ・
|  |  | □ | 評価しない又は設置しない | [11 empty] | □ |  | ・
[5 empty] | ⑤ | 空気集熱式太陽熱利用設備及び集熱部の設置状況 | [9 empty] | □ |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
[16 empty] | □ |  | ・
[16 empty] | □ |  | ・
|  |  | ８．コージェ ネレーショ ン設備 |  | ➀ | コージェネレーション機器の品番、種類 | [9 empty] | □ |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
[16 empty] | □ |  | ・
[16 empty] | □ |  | ・
[5 empty] | ② | 逆潮流の有無 | [9 empty] | □ |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  |  | □ | 設置しない | [11 empty] | □ |  | ・
[16 empty] | □ |  | ・
省エネ基準工事監理報告書【共同住宅等・複合建築物の住宅部分】
（第二面その３）
【一次エネルギー消費性能に関する基準】
◎ 設計時に選定されていない設備（例：床暖房など）を設置する場合は、標準計算により再評価する必要があります。
評価区分表 |  |  | 項目 |  | 報告事項 | [10 empty] | 照合を行った 設計図書 |  | 確認方法 | 確認結果
ニ-1 仕様基準 |  |  | １．暖房設備 |  | □ | 申請図書のとおり設置がない | [9 empty] | □ |  |  | 適・不適
[5 empty] | ➀ | 暖房方式（設計図書通りであること。） | [9 empty] | □ |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
[16 empty] | □ |  | ・
[16 empty] | □ |  | ・
[5 empty] | ② | 暖房設備機器の仕様（所定の熱効率又は消費効率）、性能 | [9 empty] | □ |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
[16 empty] | □ |  | ・
[16 empty] | □ |  | ・
|  |  | ２．冷房設備 |  | □ | 申請図書のとおり設置がない | [9 empty] | □ |  |  | 適・不適
[5 empty] | ➀ | 冷房方式（設計図書通りであること。） | [9 empty] | □ |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
[16 empty] | □ |  | ・
[16 empty] | □ |  | ・
[5 empty] | ② | 冷房設備機器の仕様（所定の消費効率）、性能 | [9 empty] | □ |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
[16 empty] | □ |  | ・
[16 empty] | □ |  | ・
|  |  | ３．換気設備 |  | ➀ | 換気設備の仕様、設置状況 | [9 empty] | □ |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
[16 empty] | □ |  | ・
[16 empty] | □ |  | ・
|  |  | ４．照明設備 |  | □ | 申請図書のとおり設置がない | [9 empty] | □ |  |  | 適・不適
[5 empty] | ➀ | 非居室の照明設備の仕様、設置状況 | [9 empty] | □ |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
[16 empty] | □ |  | ・
[16 empty] | □ |  | ・
|  |  | ５．給湯設備 |  | □ | 申請図書のとおり設置がない | [9 empty] | □ |  |  | 適・不適
[5 empty] | ➀ | 給湯設備の仕様（所定のモード熱効率）、設置状況 | [9 empty] | □ |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
[16 empty] | □ |  | ・
[16 empty] | □ |  | ・
ニ-２ 誘導仕様 基準 |  |  | １．暖房設備 |  | ➀ |  | □ | 居室のみ暖房 |  |  | □ | 住戸全体暖房 |  |  |  | □ |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
・
[5 empty] | ② | 暖房方式 | [9 empty] | □ |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
[16 empty] | □ |  | ・
[16 empty] | □ |  | ・
[5 empty] | ③ | 暖房設備機器の仕様、性能 | [9 empty] | □ |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
[16 empty] | □ |  | ・
[16 empty] | □ |  | ・
|  |  | ２．冷房設備 |  | ➀ |  | □ | 居室のみ冷房 |  |  | □ | 住戸全体冷房 |  |  |  | □ |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
・
[5 empty] | ② | 冷房方式 | [9 empty] | □ |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
[16 empty] | □ |  | ・
[16 empty] | □ |  | ・
[5 empty] | ③ | 冷房設備機器の仕様、性能 | [9 empty] | □ |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
[16 empty] | □ |  | ・
[16 empty] | □ |  | ・
|  |  | ３．換気設備 |  | ➀ |  | □ | 熱交換設備有り |  |  |  | □ | 熱交換設備無し |  |  | □ |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
[16 empty] | □ |  | ・
[16 empty] | □ |  | ・
[5 empty] | ② | 換気設備の仕様、設置状況 | [9 empty] | □ |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
[16 empty] | □ |  | ・
[16 empty] | □ |  | ・
|  |  | ４．照明設備 |  | ② | LED 又はこれと同等以上の性能のものの仕様、設置状況 | [9 empty] | □ |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
[16 empty] | □ |  | ・
[16 empty] | □ |  | ・
|  |  | ５．給湯設備 （右の全てに適合） |  | ➀ | 給湯設備の仕様（所定のモード熱効率）、設置状況 | [9 empty] | □ |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
[16 empty] | □ |  | ・
[16 empty] | □ |  | ・
[5 empty] | ② | 給湯機の配管がヘッダー方式で、分岐する全ての配管が13Ａ以下であること | [9 empty] | □ |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
[16 empty] | □ |  | ・
[16 empty] | □ |  | ・
[5 empty] | ③ | 浴室シャワー水栓に節湯水栓（手元止水機能及び少流量機構）の仕様、設置状況 | [9 empty] | □ |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
[16 empty] | □ |  | ・
[16 empty] | □ |  | ・
[5 empty] | ④ | 高断熱浴槽の仕様、設置状況 | [9 empty] | □ |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
[16 empty] | □ |  | ・
[16 empty] | □ |  | ・