## 使用にあたって
（ツールの説明）
・ | 2025年4月施行の特定木造建築物（旧4号から新2号となった建物）の確認申請に添付する「仕様表（構造関係）」の作成ツールです。
・ | 「仕様表」を添付することにより、各階伏図等の構造図の添付を省略することが出来ます。
・ | 「2階建ての木造一戸建て住宅（軸組工法）等の確認申請・審査マニュアル」を基に編集したものです。
弊社への申請において、意匠に関係する部分は意匠図へ記載することの想定していますので、本仕様表には意匠の項目は入っていません。
・ | あくまで補助的なツールです。内容を保証するものではありませんので設計者様の責任のもとでのご使用をお願いいたします。
（使用方法）
・ | 基本的には「入力シート」への入力のみで作成できます。選択項目は使用しやすいように適宜変更して頂けます。
・ | 確認申請書への添付は「仕様表（印刷用）」のみです。
・ | 各シートは保護（パスワードなし）を掛けていますが、必要に応じで解除して使用してください。

## 仕様表（印刷用）ここには入力しない
■仕様表（構造関係）
仕様が複数ある場合、必要最小限の仕様のもの、又は仕様の範囲を以下に記載 | [5 empty] | 単位：特記なき限り（mm）
項目 | 小項目 | 仕様 |  |  |  | 備考
建築材料 (法第37条) | 基礎コンクリート | JIS | 設計基準強度Fc:21N/㎟以上 |  | スランプ:18cm以下
| 基礎鉄筋 | JIS | SD295
令第3章第２節 （構造部材等） | 構造部材の耐久 (令第37条) | 構造耐力上主要な部分 | 腐食、腐朽、摩損のおそれのあるものに腐食等防止の措置
| 基礎 （令第38条） | 支持地盤の種別及び位置 | 砂質地盤
|  | 基礎の種類 | べた基礎
|  | 基礎の底部の位置 | 地盤面からの深さ:GL-100 |  | 根入れ:GL-300
|  | 基礎の底部に作用する荷重の数値･算出方法 | 地盤の許容応力度:30kN/㎡
|  | 木ぐい及び常水面の位置 | 対象外（木ぐい無し）
|  | 鉄筋 | 主筋:D13 | 立上り他:D10 |  | フック有
| 地盤調査 （令第38条） | 地盤調査 | 令93条ただし書きの規定により掘削目視
|  | 地盤改良 | 該当なし
| 屋根ふき材等 （令第39条） | 屋根ふき材の固定方法 | 構造標準図による
|  | 屋外に面する部分のタイル等の緊結方法 | 該当なし
|  | 太陽光システム等を設置した際の防錆処理 | 該当なし
令第3章第3節 （木構造） | 木材 （令第４１条） | 木材の規格(JAS)または等級 | 横架材、柱材､筋かい等、その他：無等級材 耐力上の欠点のないこと
| 土台及び基礎 （令第４２条） | 柱脚の固定方法 | 土台105×105（ヒノキ、無等級材）を設ける
|  | 土台の固定方法 | アンカーボルト（M12) ＋座金(厚)4.5×40角×14φにより緊結、柱から200以内に設置（設置間隔：2700以内） |  |  | Zマーク表示金物又は同等認定品
| 柱の小径 （令第４３条） | 横架材間距離 | １階 小径：105 | 横架材相互間の垂直距離の最大:2750
柱の小径と横架材間内法寸法の比率：1/26.2
|  |  | 2階 小径：105 | 横架材相互間の垂直距離の最大:2700
柱の小径と横架材間内法寸法の比率：1/25.8
|  | 柱断面の欠き取り(1/3以上)の有無 | 1/3以上欠き取る場合は適切に補強
|  | 2階建てのすみ柱 | 通し柱、または同等の補強
|  | 有効細長比(最大値) | １階 座屈長さ：2750 | 断面最小二次率半径：1/30.31 |  | 座屈長さ＝横架材相互間内法
柱の有効細長比=90.8<150
|  |  | 2階 座屈長さ：2700 | 断面最小二次率半径：1/30.31
柱の有効細長比=89.1<150
| はり等の横架材 （令第44条） | 中央部付近の下側に耐力上支障のある欠き込み | 欠込み：無し
| 筋かい （令第45条） | 筋かいの断面 | 45×90
|  | 筋かいの欠き込み | 原則欠き込み無し （必要な場合）たすき部補強：両面から短冊金物（S）当て六角ボルト（M12）締め、スクリューくぎ（ZS50）打ち |  |  | Zマーク表示金物又は同等認定品
| 構造耐力上必要な軸組 （令第46条） | 第１項 | 主要な梁せい：105×105～
|  | 第3項 床組・小屋ばり組の火打､構造用合板等、振れ止め | 床組：構造用合板(厚)24 小屋ばり組：火打ちばり、振れ止め：設置
|  | 第4項 壁量基準（耐震・耐風） | 筋かい(45×90シングル、ダブル)、配置は壁量平面図による
| 継手・仕口 （令第47条） | 筋かい端部 | 緊結方法：筋かいプレート（BP2等） |  |  | Zマーク表示金物又は同等認定品
|  | 耐力壁両側柱頭・柱脚 | N値計算による |  |  | Ｎ値計算書
|  | その他の柱頭・柱脚 | かど金物（CP-L)等 |  |  | Zマーク表示金物又は同等認定品
|  | 小屋組の接合方法 | 耐風性向上のための接合部仕様 たるき-軒桁接合：ひねり金物ST-15 たるき-もや接合：鉄丸くぎ2-N75 2本斜め打ち 小屋束-小屋ばり・小屋束-もや接合：かすがいC120両面打ち |  |  | 平12建告第1460号 基準風速：34m/s、 樹種：J3(スギ) Zマーク表示金物又は同等認定品
| 防腐措置等 （令第49条） | 鉄網モルタル下地等の防水措置 | 該当なし
|  | 構造耐力上主要な部分の柱、筋かい、土台 | 地面から1mの範囲で防腐・防蟻処理
令第3章第4節の２ （補強コンクリートブロック造） | 塀 （令第62条の8） | 構造方法 | 控え壁なし
|  | 材料の種別 | 建築用コンクリートブロックC種
|  | 壁の厚さ | 150
|  | 補強筋 | 壁内部 縦横に80cm間隔にD10配置 横筋：壁頂・基礎補強筋、縦筋：壁端部、隅角部 D10
|  | 補強筋端部 | 端部はかぎ状に折り曲げ、交差する鉄筋にかぎ掛け
| 工事名称 | ●●新築工事 |  |  | 二級建築士第222222号
| 図面名称 | 仕様表 |  |  | ○○ ◆◆

## 入力シート
【仕様表入力シート】
|  |  |  | 選択（プルダウン） | 直接入力
工事名称 |  |  |  | 右に直接入力 | ●●新築工事 |  | ●●新築工事
図書名称 |  |  |  | 右に直接入力 | 仕様表 |  | 仕様表
|  |  |  | 選択（プルダウン） | 直接入力
建築士事務所の名称等 |  |  | 建築士事務所名 | 右に直接入力 | △建築事務所 |  | △建築事務所
|  |  | 建築士事務所登録番号 | 右に直接入力 | 111111 |  | 111111
設計者の資格・氏名 |  |  | 資格 （一級、二級建築士等 資格の別） | 二級建築士
|  |  | 資格 （登録番号） | 右に直接入力 | 222222 |  | 222222
|  |  | 設計者氏名 | 右に直接入力 | ○○ ◆◆ |  | ○○ ◆◆
単位：特記なき限り（mm）
項目 | 小項目 | No. | 仕様 |  |  | 備考
|  |  |  | 選択（プルダウン） | 直接入力 | 直接入力
建築材料 (法第37条) | 基礎コンクリート | 1 | 設計基準強度Fc（N/m㎡） | 21 |  |  | 設計基準強度Fc:21N/㎟以上
|  | 2 | スランプ | 18 |  |  | スランプ:18cm以下
| 基礎鉄筋 | 3 | 鉄筋の種別 | SD295 |  |  | SD295
令第3章第２節 （構造部材等） | 構造部材の耐久 (令第37条) | 6 | 構造耐力上主要な部分 | 腐食、腐朽、摩損のおそれのあるものに腐食等防止の措置 |  |  | 腐食、腐朽、摩損のおそれのあるものに腐食等防止の措置
| 基礎（令第38条） | 7 | 支持地盤の種別及び位置 | 砂質地盤 |  |  | 砂質地盤
|  | 8 | 基礎の種類 | べた基礎 |  |  | べた基礎
|  | 9 | 基礎の底部の位置 地盤面からの深さ：GL- | 100 |  |  | 地盤面からの深さ:GL-100
|  |  | 基礎の底部の位置 根入れ：GL- | 300 |  |  | 根入れ:GL-300
|  | 10 | 基礎の底部に作用する荷重の数値･算出方法 | 30 |  |  | 地盤の許容応力度:30kN/㎡
|  | 11 | 木ぐい及び常水面の位置 | 対象外（木ぐい無し） |  |  | 対象外（木ぐい無し）
|  | 12 | 鉄筋 主筋： | D13 |  | フック有 | 主筋:D13
|  |  | 鉄筋 立上り・底盤・開口補強筋： | D10 |  |  | 立上り他:D10
| 地盤調査 （令第38条） | 13 | 地盤調査 | 令93条ただし書きの規定により掘削目視 |  |  | 令93条ただし書きの規定により掘削目視
|  | 14 | 地盤改良 | 該当なし |  |  | 該当なし
| 屋根ふき材等 （令第39条） | 15 | 屋根ふき材の固定方法 | 構造標準図による |  |  | 構造標準図による
|  | 16 | 屋外に面する部分のタイル等の緊結方法 | 該当なし |  |  | 該当なし
|  | 17 | 太陽光システム等を設置した際の防錆処理 | 該当なし |  |  | 該当なし
令第3章第3節 （木構造） | 木材（令第４１条） | 18 | 木材の規格(JAS)または等級 | 横架材、柱材､筋かい等、その他：無等級材 耐力上の欠点のないこと |  |  | 横架材、柱材､筋かい等、その他：無等級材 耐力上の欠点のないこと
| 土台及び基礎 （令第４２条） | 19 | 柱脚の固定方法 | 土台105×105（ヒノキ、無等級材）を設ける |  |  | 土台105×105（ヒノキ、無等級材）を設ける
|  | 20 | 土台の固定方法 | アンカーボルト（M12) ＋座金(厚)4.5×40角×14φにより緊結、柱から200以内に設置（設置間隔：2700以内） |  | Zマーク表示金物又は同等認定品 | アンカーボルト（M12) ＋座金(厚)4.5×40角×14φにより緊結、柱から200以内に設置（設置間隔：2700以内）
| 柱の小径 （令第４３条） | 21 | 横架材間距離 1階 柱の小径： | 右に直接入力 | 105 |  | １階 小径：105
|  |  | 横架材間距離 1階 横架材相互間の垂直距離の最大: | 右に直接入力 | 2750 |  | 横架材相互間の垂直距離の最大:2750
|  |  | 柱の小径と横架材間内法寸法の比率： | 自動計算 | 1/26.2 |  | 柱の小径と横架材間内法寸法の比率：1/26.2
|  |  | 横架材間距離 2階 柱の小径： | 右に直接入力 | 105 |  | 2階 小径：105
|  |  | 横架材間距離 2階 横架材相互間の垂直距離の最大: | 右に直接入力 | 2700 |  | 横架材相互間の垂直距離の最大:2700
|  |  | 柱の小径と横架材間内法寸法の比率： | 自動計算 | 1/25.8 |  | 柱の小径と横架材間内法寸法の比率：1/25.8
|  | 22 | 柱断面の欠き取り(1/3以上)の有無 | 1/3以上欠き取る場合は適切に補強 |  |  | 1/3以上欠き取る場合は適切に補強
|  | 23 | 2階建てのすみ柱 | 通し柱、または同等の補強 |  |  | 通し柱、または同等の補強
|  | 24 | 有効細長比(最大値) 1階 座屈長さ: | 自動計算 | 2750 | 座屈長さ＝横架材相互間内法 | １階 座屈長さ：2750
|  |  | 1有効細長比(最大値) 階 断面最小二次率半径： | 自動計算 | 30.31 |  | 断面最小二次率半径：1/30.31
|  |  | 有効細長比(最大値) 柱の有効細長比 | 自動計算 | 90.8 |  | 柱の有効細長比=90.8<150
|  |  | 有効細長比(最大値) 2階 座屈長さ: | 自動計算 | 2700 |  | 2階 座屈長さ：2700
|  |  | 有効細長比(最大値) 2階 断面最小二次率半径： | 自動計算 | 30.31 |  | 断面最小二次率半径：1/30.31
|  |  | 柱の有効細長比 | 自動計算 | 89.1 |  | 柱の有効細長比=89.1<150
| はり等の横架材 （令第44条） | 25 | 中央部付近の下側に耐力上支障のある欠き込み | 欠込み：無し |  |  | 欠込み：無し
| 筋かい （令第45条） | 26 | 筋かいの断面 | 45×90 |  |  | 45×90
|  | 27 | 筋かいの欠き込み | 原則欠き込み無し （必要な場合）たすき部補強：両面から短冊金物（S）当て六角ボルト（M12）締め、スクリューくぎ（ZS50）打ち |  | Zマーク表示金物又は同等認定品 | 原則欠き込み無し （必要な場合）たすき部補強：両面から短冊金物（S）当て六角ボルト（M12）締め、スクリューくぎ（ZS50）打ち
| 構造耐力上必要な軸組（令第46条） | 28 | 第１項 | 主要な梁せい：105×105～ |  |  | 主要な梁せい：105×105～
|  | 29 | 第3項 床組・小屋ばり組の火打､構造用合板等、振れ止め | 床組：構造用合板(厚)24 小屋ばり組：火打ちばり、振れ止め：設置 |  |  | 床組：構造用合板(厚)24 小屋ばり組：火打ちばり、振れ止め：設置
|  | 30 | 第4項 壁量基準（耐震・耐風） | 筋かい(45×90シングル、ダブル)、配置は壁量平面図による |  |  | 筋かい(45×90シングル、ダブル)、配置は壁量平面図による
| 継手・仕口 （令第47条） | 31 | 筋かい端部 | 緊結方法：筋かいプレート（BP2等） |  | Zマーク表示金物又は同等認定品 | 緊結方法：筋かいプレート（BP2等）
|  | 32 | 耐力壁両側柱頭・柱脚 | N値計算による |  | Ｎ値計算書 | N値計算による
|  | 33 | その他の柱頭・柱脚 | かど金物（CP-L)等 |  | Zマーク表示金物又は同等認定品 | かど金物（CP-L)等
|  | 34 | 小屋組の接合方法 | 耐風性向上のための接合部仕様 たるき-軒桁接合：ひねり金物ST-15 たるき-もや接合：鉄丸くぎ2-N75 2本斜め打ち 小屋束-小屋ばり・小屋束-もや接合：かすがいC120両面打ち |  | 平12建告第1460号 基準風速：34m/s、 樹種：J3(スギ) Zマーク表示金物又は同等認定品 | 耐風性向上のための接合部仕様 たるき-軒桁接合：ひねり金物ST-15 たるき-もや接合：鉄丸くぎ2-N75 2本斜め打ち 小屋束-小屋ばり・小屋束-もや接合：かすがいC120両面打ち
| 防腐措置等（令第49条） | 35 | 鉄網モルタル下地等の防水措置 | 該当なし |  |  | 該当なし
|  | 36 | 構造耐力上主要な部分の柱、筋かい、土台 | 地面から1mの範囲で防腐・防蟻処理 |  |  | 地面から1mの範囲で防腐・防蟻処理
令第3章第4節の２ （補強コンクリートブロック造） | 塀 （令第62条の8） | 37 | 構造方法 | 控え壁なし |  |  | 控え壁なし
|  | 38 | 材料の種別 | 建築用コンクリートブロックC種 |  |  | 建築用コンクリートブロックC種
|  | 39 | 壁の厚さ | 150 |  |  | 150
|  | 40 | 補強筋 | 壁内部 縦横に80cm間隔にD10配置 横筋：壁頂・基礎補強筋、縦筋：壁端部、隅角部 D10 |  |  | 壁内部 縦横に80cm間隔にD10配置 横筋：壁頂・基礎補強筋、縦筋：壁端部、隅角部 D10
|  | 41 | 補強筋端部 | 端部はかぎ状に折り曲げ、交差する鉄筋にかぎ掛け |  |  | 端部はかぎ状に折り曲げ、交差する鉄筋にかぎ掛け
プルダウンに該当がない場合は直接入力、記入はどちらか一方のみ
直接入力のみ
赤のセルには入力しない
赤のセルには入力しない
直接入力のみ
直接入力のみ

## 選択項目（適宜変更可能）
建築士事務所の名称等 |  |  | 建築士事務所名 | 右に直接入力
|  |  | 建築士事務所登録番号 | 右に直接入力
設計者の資格・氏名 |  |  | 資格（一級、２級等資格の別） | 一級建築士
二級建築士
木造建築物
|  |  | 資格（登録番号） | 右に直接入力
|  |  | 設計者氏名 | 右に直接入力
建築材料 (法第37条) | 基礎コンクリート | 1 | 設計基準強度Fc（N/m㎡） | 21
24
|  | 2 | スランプ | 18
| 基礎鉄筋 | 3 | 鉄筋の種別 | SD295
令第2章第2節 （居室の天井の高さ、床の高さ及び防湿方法） | 居室の床の高さ及び防湿方法 （令第２２条） | 4 | 床の高さ | S.GL+561
S.GL+576
|  | 5 | 防湿方法 | ねこ土台（有効換気面積75cm2/m）
令第3章第２節 （構造部材等） | 構造部材の耐久 (令第37条) | 6 | 構造耐力上主要な部分 | 腐食、腐朽、摩損のおそれのあるものに腐食等防止の措置
| 基礎（令第38条） | 7 | 支持地盤の種別及び位置 | 砂質地盤
|  | 8 | 基礎の種類 | べた基礎
|  | 9 | 基礎の底部の位置 地盤面からの深さ：GL- | 100
|  |  | 基礎の底部の位置 根入れ：GL- | 300
|  | 10 | 基礎の底部に作用する荷重の数値･算出方法 | 30
|  | 11 | 木ぐい及び常水面の位置 | 対象外（木ぐい無し）
|  | 12 | 鉄筋 主筋 | D13
|  |  | 鉄筋 立上り・底盤・開口補強筋 | D10
| 地盤調査 （令第38条） | 13 | 地盤調査 | 令93条ただし書きの規定により掘削目視
SWS試験
|  | 14 | 地盤改良 | 該当なし
| 屋根ふき材等 （令第39条） | 15 | 屋根ふき材の固定方法 | 構造標準図による
平部：全数固定、棟部:ねじ固定、軒･けらば：ねじ3本固定
|  | 16 | 屋外に面する部分のタイル等の緊結方法 | 該当なし
|  | 17 | 太陽光システム等を設置した際の防錆処理 | 該当なし
| 木材（令第４１条） | 18 | 木材の規格(JAS)または等級 | 横架材、柱材､筋かい等、その他：無等級材 耐力上の欠点のないこと
| 土台及び基礎 （令第４２条） | 19 | 柱脚の固定方法 | 土台120×120（ヒノキ、無等級材）を設ける
土台105×105（ヒノキ、無等級材）を設ける
|  | 20 | 土台の固定方法 | アンカーボルト（M12) ＋座金(厚)4.5×40角×14φにより緊結、柱から200以内に設置（設置間隔：2700以内）
| 柱の小径 （令第４３条） | 21 | 1F 横架材間距離 柱の小径 | 直接入力
|  |  | 1F 横架材間距離 横架材相互間の垂直距離の最大: | 直接入力
|  |  | 2F 横架材間距離 柱の小径 | 直接入力
|  |  | 2F 横架材間距離 横架材相互間の垂直距離の最大: | 直接入力
|  | 22 | 柱断面の欠き取り(1/3以上)の有無 | 1/3以上欠き取る場合は適切に補強
|  | 23 | 2階建てのすみ柱 | 通し柱、または同等の補強
|  | 24 | 有効細長比(最大値) | 自動計算
| はり等の横架材 （令第44条） | 25 | 中央部付近の下側に耐力上支障のある欠き込み | 欠込み：無し
| 筋かい （令第45条） | 26 | 筋かいの断面 | 45×90
|  | 27 | 筋かいの欠き込み | 原則欠き込み無し （必要な場合）たすき部補強：両面から短冊金物（S）当て六角ボルト（M12）締め、スクリューくぎ（ZS50）打ち
| 構造耐力上必要な軸組（令第46条） | 28 | 第１項 | 主要な梁せい：105×105～
|  | 29 | 第3項 床組・小屋ばり組の火打､構造用合板等、振れ止め | 床組：構造用合板(厚)24 小屋ばり組：火打ちばり、振れ止め：設置
|  | 30 | 第4項 壁量基準（耐震・耐風） | 面材及び筋かい(45×90)、配置は壁量平面図による
| 継手・仕口 （令第47条） | 31 | 筋かい端部 | 緊結方法：筋かいプレート（BP2等）
|  | 32 | 耐力壁両側柱頭・柱脚 | N値計算による
告示による
|  | 33 | その他の柱頭・柱脚 | かど金物（CP-L)等
|  | 34 | 小屋組の接合方法 | 耐風性向上のための接合部仕様 たるき-軒桁接合：ひねり金物 たるき-もや接合：鉄丸くぎ2-N75 2本斜め打ち 小屋束-小屋ばり・小屋束-もや接合：かすがいC120両面打ち
| 防腐措置等（令第49条） | 35 | 鉄網モルタル下地等の防水措置 | 該当なし
|  | 36 | 構造耐力上主要な部分の柱、筋かい、土台 | 地面から1mの範囲で防腐・防蟻処理
令第3章第4節の２ （補強コンクリートブロック造） | 塀 （令第62条の8） | 37 | 構造方法 | 控え壁なし
|  | 38 | 材料の種別 | 建築用コンクリートブロックA種
|  | 39 | 壁の厚さ | 150
|  | 40 | 補強筋 | 壁内部 縦横に80cm間隔にD10配置 横筋：壁頂・基礎補強筋、縦筋：壁端部、隅角部 D10
|  | 41 | 補強筋端部 | 端部はかぎ状に折り曲げ、交差する鉄筋にかぎ掛け
防火構造 延焼のおそれのある部分 | 屋根（法第22条） | 42 | 仕上 | 粘土瓦(防災瓦)
|  | 43 | 野地板 | 構造用合板特類(厚)12 鉄丸くぎN38 150ピッチでたるきに固定
|  | 44 | 防水紙 | 改質アスファルトルーフィング940(22kg)
| 外壁（法第２３条） | 45 | 仕上 | 窯業系サイディング(厚)18 通気構造
| 軒裏（令第108条） | 46 | 仕上 | 繊維混入ケイ酸カルシウム板(厚)11.5 EP
居室の内装 | 内装材 (令第20条の7) | 47 | 内装材(複合フローリング、集成材、ビニルクロス、化粧石こうボード、ふすま紙、内装・収納ドア、洗面化粧台、キッチンセット、接着剤) | 全てF☆☆☆☆
居室の換気 | 換気設備 （令第20条の8） | 48 | 機械換気設備の構造 | 第３種機械換気設備 ８０㎥/ｈ ×２基（１，2階便所に設置）、各居室に給気口設置 台所はレンジフードによる（換気量○○㎥/ｈ）
|  | 49 | 天井裏等（合板、構造用合板、収納内部、石こうボード） | 全てF☆☆☆☆
給排水衛生設備 | 建築設備の構造強度 （令第129条の2の3） | 50 | 昇降機以外の建築設備の構造方法 | 建築物に設ける昇降機以外の建築設備の安全設置に関する平12建告第1388号および同左第5改正（平24国交告第1447号）の構造方法に従い設置
| 給水、排水その他の配管設備 （令第129条の2の4） | 51 | 給水・給湯管材料 | 引込：ステンレス管 敷地内：耐衝撃硬質塩化ビニル管 住戸内：架橋ポリエチレン管
|  | 52 | 排水管材料 | 排水桝：コンクリート製桝、硬質塩化ビニル製桝 排水管：硬質塩化ビニル製排水管 地中埋設管：防食テープにて処理 排水勾配：1/100以上 管径は、上下水道局の基準による
|  | 53 | 水栓 | 吐水口空間を有効に確保する
特定行政庁が条例、規則で定める規定 | 法第40条 | 54
－
| 法第41条 | 55
－